- Оренбургское областное отделение

- Общероссийской общественной организации

- Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО |
| --- | --- |
|  | ______________ А.С. Захаров |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

г.Оренбург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты.

- Классификация систем противодымной защиты;

- Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности

- Уметь рассчитать количество  вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Рассчитать количество вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку.
Учесть особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта.

- Понятие «Огнезадерживающие клапаны» в системах вентиляции.

- Изучить методику обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

- Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем противодымной защиты.

- Уметь рассчитать количество  вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Рассчитать количество вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Учесть особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта.

- Знать приборы управления системами противодымной защиты

- Знать методику обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

- Алгоритм сдачи в эксплуатацию систем противодымной защиты

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты. | 10 | 10 |  |
| 8 | Классификация систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 9 | Требования к системам противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 10 | Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности. | 4 | 4 |  |
| 11 | Приборы управления системами противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 12 | Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров. Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. | 6 | 6 |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 14 | монтаж систем противодымной защиты. | 6 | 6 |  |
| 15 | Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты. | 4 | 4 |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 17 | Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты. | 2 | 2 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  История, современное состояние и основные характеристики установок автоматического пожаротушения. Установки водяного пожаротушения.Установки пенного пожаротушения. Установки газового и аэрозольного пожаротушения.Установки парового пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения.

Тема№8 Классификация систем противодымной защиты.

Тема№9 Требования к системам противодымной защиты

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»

Тема№10 Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности

Защита этажей и помещений от задымления. Устройства для защиты от задымления. Противодымная защита лестниц, лифтовых шахт, мусоропроводов.

Тема №11 Приборы управления системами противодымной защиты

Типы приборов, область применения. Пульты, шкафы управления вентиляцией, подпора дыма, дымовыми клапанами, пульт дистанционного управления (ПДУ).

Тема№12 Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров.
Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку.
Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. Типы, задачи клапанов, подбор огнезаадерживающих клапанов.

Тема№13 Методика обследования и проверки работоспособности систем противодымной защиты.

Нормативно-технические требования. Соответствие проектной документации. Проверка срабатывания системы дымоудаления вручную и дистанционно. Синхронизация действий системы дымоудаления. Документация, составление акта работоспособности. Периодичность проведения проверки работоспособности системы дымоудаления. НПБ 253—98 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Методы испытаний на огнестойкость"

Тема №14 Проектирование, монтаж систем дымоудаления

Порядок разработки проектной документации системы дымоудаления. Порядок разработки задания на проектирование. Исходные требования на разработку конструкторской документации. Требования, предъявляемые к системам дымоудаления согластно ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ».

Тема№15 Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Синхронизация действий при срабатывании системы дымоудаления с другими системами противопожарной защиты. Требования к пуску системы дымоудаления. Основные виды производственной и эксплуатационной документации. Контроль выполнения проектных решений при приемке в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию и приемочные испытания системы дымоудаления.

Тема №16 Техническое обслуживание и ремонт

Перечень основных нормативных документов. Система технического обслуживания и ремонта систем дымоудаления. Организация и порядок проведения работ" Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту Постановления правительства  №390 «Правила противопожарного режима В РФ». Документация, ведение, периодичность.

Тема№17 Состояние, перспективы развития систем противодымной защиты

Цифровые сети передачи сигналов  с адресуемыми модулями ввода-вывода, программируемых логических контроллеров, щитов автоматики и системы диспетчеризации.

Тема№18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. Организационно-педагогические условия

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дополнительной профессиональной программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профильное образование в области пожарной безопасности.

Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебноматериальной базы образовательной организации (для очной и очно-заочной формы обучения), персональной компьютерной техники с выходом в сеть Интернет.

Организация образовательного процесса

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» призвана сформировать у слушателей соответствующие уровню квалификации трудовым функциям знания и умения в области обеспечения противопожарного режима на объектах различного назначения.

Программа рассчитана на руководителей организаций и работников выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ».

Программа реализуется в объёме 72 часов.

Формы и методы обучения определяются образовательной организацией самостоятельно.

Рекомендуемая продолжительность учебного дня - 6 учебных часов.

5. Формы аттестации

Освоение дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. Итоговая аттестация имеет целью определить сформированность профессиональных компетенций. Обучающимся, успешно освоившим данную Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Система оценки качества освоения программы

Итоговый контроль в форме недифференцированного зачета проводится путем тестирования по всему курсу обучения с выставлением оценки «зачтено» / «не зачтено».

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется, если на итоговом тестировании слушатель выполнил правильно задания в объеме 80% и более,

- оценка «не зачтено» выставляется в случае, если слушатель дал менее 80% правильных ответов.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1 год

- 2 года

- 3 года

-  4 года

-  5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

-    Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться:

- на время  действия сигнала системы оповещения

- на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.

- на время локализации очага пожара

9. Воздуховоды, коллекторы, противопожарные клапаны, вытяжные

вентиляторы, двери, в том числе противопожарные дымогазонепроницаемые, противодымные экраны должны иметь сертификат?

- да

- нет

10. Вытяжная противодымная вентиляция по функциональным признакам подразделяется на:

- удаление продуктов горения непосредственно из помещений (из горящего помещения),  удаления продуктов горения из смежных с горящим помещений.

-удаление продуктов горения из помещений, где находятся люди

11. Что такое помещение с постоянным пребыванием людей?

-Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов

- Помещение с круглосуточным пребывание людей

-Помещение, в котором люди находятся в течении рабочего времени

12. Как называется прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в системе вентиляции?

- Барометр

- Анемометр

- Термостат

13. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной  вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить к категории А если:

- в них установлены вентиляторы, компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы расположены вне этих помещений

-если в них размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования

14. В зданиях какой степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого пожарного отсека

- I и  II

-II и III

15. При срабатывании пожарной сигнализации или системы пожаротушения требуется ли автоматическое отключение системы вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов?

-Да

-нет

16. Допускается ли устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности?

- Допускается

- Не допускается

17. Допустимая длина прямолинейного коридора , приходящаяся на одно дымоприемное устройство?

- 35 м.

- 45 м.

- 20 м.

18. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство  должна состоять не более

- 1000 м2

-  3000 м2

- 1500 м2

19. При каком условии допускается  установка вентиляторов непосредственно в каналах?

-при обеспечении соответствующего предела огнестойкости вентиляторов и каналов.

- при специальном исполнении вентиляторов

- при огнезащите канала

20. Какова величина избыточного давления при закрытых дверях  эвакуационного выхода при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции?

- не более 100 Па

- не более 150 Па

-не более 200 Па

21. Допускается ли применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции?

- допускается

- не допускается

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»

- ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей»

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

- ГОСТ 12.3.046-91 «ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»

- ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51046-97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51114-97 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания»

- ГОСТ Р 53290-2009 «Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51115-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53271-2009 «Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.1-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых (полярных) горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.5-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования»

- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»

- ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа»

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

- ГОСТ 12.1.044-2018 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

- ГОСТ 28157-89 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению» (Пункт 4.2.5)

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Пункты 5.1, 5.3)

- ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (Пункт 5.1)

- ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (Пункт 5.1)

- ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования»

- ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»

- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с изменениями на 22 января 2019 года)

- СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности

Приложение 1

Календарный учебный график программы повышения квалификации  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления  и противодымной вентиляции их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Объем программы: 72 часа

Форма обучения: Очная; очно-заочная.

Режим занятий: 6-8 аудиторных часов в день

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Состояние и перспективы развития систем противодымной защиты | 2 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты | 4 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приборы управления системами противодымной защиты | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Классификация систем противодымной защиты | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требования к системам противодымной защиты | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расчет вентиляторов дымоудаления из коридоров. Расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую лестничную клетку. Особенности расчета вентилятора подачи воздуха в шахту лифта. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции. | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Противодымная зищата многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности | 4 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Охрана труда | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 19 | Методика обследования и проверка работоспособности систем противодымной защиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 20 | Монтаж систем противодымной защиты | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 22 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |