- Оренбургское областное отделение

- Общероссийской общественной организации

- Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО |
| --- | --- |
|  | ______________ А.С. Захаров |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

г. Оренбург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристику состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Классификацию огнетушителей

- Классификацию первичных средств пожаротушения

- Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению

- Правила пользования первичными средствами пожаротушения

- Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Правильно  рассчитать необходимое количество огнетушителей.

- Проводить техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

- Порядок утилизации огнетушащих веществ.

- Осуществлять перезарядку огнетушителей

- Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

по программе «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции. | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | Классификация пожаров по виду горючего материала. | 6 | 6 |  |
| 8 | Первичные средства пожаротушения. | 10 | 10 |  |
| 9 | Классификация огнетушителей. Порошковые огнетушители. Углекислотные огнетушители. Воздушно-пенные огнетушители. | 6 | 6 |  |
| 10 | Выбор типа огнетушителя. | 4 | 4 |  |
| 11 | Расчет необходимого количества огнетушителей. | 6 | 6 |  |
| 12 | Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению. | 6 | 6 |  |
| 13 | Правила пользования первичными средствами пожаротушения. | 6 | 6 |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт. | 6 | 6 |  |
| 15 | Перезарядка огнетушителей. | 4 | 4 |  |
| 16 | Утилизация огнетушащих веществ. | 4 | 4 |  |
| 17 | Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения. | 4 | 4 |  |
| 18 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 19 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП. Основные направления деятельности фонда алгоритмов, программ, баз и банков данных Государственной противопожарной службы МЧС России.

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7 Классификация пожаров по виду горючего материала.

### Определения и термины. Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов. Классы пожаров по виду горючего материала. Классификация материалов по горючести. Опасные факторы пожара. Условия протекания и стадии пожара. Методы противодействия пожарам.

### Тема№8 Первичные средства пожаротушения

### Что относится к первичным средствам пожаротушения. Устройство и принцип действия внутреннего противопожарного водопровода. Кошма. Требования к размеру и правила пользования кошмой. Противопожарный инвентарь. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территории пожарными щитами. Огнетушители. Нормы оснащения помещений ручными и передвижными огнетушителями.

Тема №9 Классификация огнетушителей.

Классификация огнетушителей. Порошковые огнетушители. Устройство и принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

Углекислотные огнетушители. Устройство и  принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

### Воздушно-пенные огнетушители. Устройство принцип действия. Нормы оснащения помещений. Требования при эксплуатации.

### Тема№10 Выбор типа огнетушителя

Выбор типа огнетушителя исходя из функциональной пожарной опасности и категории взрыво-пожарной опасности защищаемого помещения. Требования при выборе порошкового, пенного, углекислотного, хладонового огнетушителя. Требования к размещению огнетушителей.

Тема №11 Расчет необходимого количества огнетушителей

Расчет количества огнетушителей исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их дисперсности и возможной площади пожара. Расстояния от возможного очага пожара. Виды расчетов.

Тема№12 Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению

Назначение, классификация и основные элементы внутреннего водопровода. Схемы внутренних водопроводов. Расходы воды на хозяйственные и производственные нужды. Напоры и пожарные расходы воды для внутренних водопроводов. Пожарные шкафы, классификация и основные параметры.

Тема№13 Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Правила пользования порошковым огнетушителем. Правила пользования газовым огнетушителем. Правила пользования пенным огнетушителем. Правила пользования внутренним противопожарным водопроводом. Правила пользования кошмой. Правила пользования противопожарным инвентарем. Алгоритм действий при пользовании первичными средствами пожаротушения.

Тема№14 Техническое обслуживание и ремонт

Периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей, пожарных кранов. Требования к специалисту, занимающемуся техническим обслуживанием огнетушителей. Документация. Журналы учета и обслуживания огнетушителей. Акты проверок перемотки пожарных рукавов и проверки работоспособности. Ремонт первичных средств пожаротушения.

Тема№15 Перезарядка огнетушителей

Сроки проверки параметров огнетушащего вещества (ОТВ) и перезарядки огнетушителей. Проверка на прочность. Выбраковка огнетушителей. Маркировка, опломбирование и техническая документация  при перезарядке огнетушителей. Требования к зарядке порошковых, пенных, газовых  огнетушителей.

Тема№ 16 Утилизация огнетушащих веществ

Требования при  утилизации порошковых огнетушителей закачного типа. Требования для утилизации углекислотных огнетушителей. Акт выбраковки.

Тема№17 Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения

## Эксплуатационный паспорт. Журналы технического обслуживания и проведения испытаний и перезарядки. Журнал учета огнетушителей. Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей.

Тема №18 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №19 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. Организационно-педагогические условия

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация дополнительной профессиональной программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими профильное образование в области пожарной безопасности.

Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебноматериальной базы образовательной организации (для очной и очно-заочной формы обучения), персональной компьютерной техники с выходом в сеть Интернет.

Организация образовательного процесса

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»  призвана сформировать у слушателей соответствующие уровню квалификации трудовым функциям знания и умения в области обеспечения противопожарного режима на объектах различного назначения.

Программа рассчитана на руководителей организаций и работников выполняющих  монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Программа реализуется в объёме 72 часов.

Формы и методы обучения определяются образовательной организацией самостоятельно.

Рекомендуемая продолжительность учебного дня - 6 учебных часов.

5. Формы аттестации

Освоение дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»  завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. Итоговая аттестация имеет целью определить сформированность профессиональных компетенций. Обучающимся, успешно освоившим данную Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Система оценки качества освоения программы

Итоговый контроль в форме недифференцированного зачета проводится путем тестирования по всему курсу обучения с выставлением оценки «зачтено» / «не зачтено».

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется, если на итоговом тестировании слушатель выполнил правильно задания в объеме 80% и более,

- оценка «не зачтено» выставляется в случае, если слушатель дал менее 80% правильных ответов.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

7. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

8. Сроки перезарядки порошковых огнетушителей

- Раз в год

- Раз в 2 года

- Раз в 3 года

- Раз в 4 года

- Раз в 5 лет

- 9. Порошковым огнетушителем можно  тушит электроустановки:

- до 1кВ

- до 10кв

- до 20кв

10. Какие требования предъявляются к пожарным щитам?

- Дверцы должны быть закрыты на ключ, который хранится на видном месте. Выполнены должны быть из негорючих материалов.  Крепление средств пожаротушения и инвентаря должно обеспечивать быстрое их снятие

- Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших усилий.

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента.

11. Какие бывают огнетушители по принципу вытеснения огнетушащего вещества

- Закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с нагревательным элементом

- Закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом,  с термическим элементом; с эжектором

12. Сколько кубических метром песка должно быть в ящике с песком

- 0.5 куб.м

- 1.5 куб.м.

- 1.0 куб.м.

13.Какие  обозначения наносятся на контрольную пломбу роторного типа?

- Индивидуальный номер, дата, модель пломбировочного устройства, символ завода изготовителя;

- Индивидуальный номер, дата;

- Дата, модель пломбировочного устройства, символ завода изготовителя;

14. На каком расстоянии от возможного очага пожара должны располагаться огнетушители для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности:

- 30м

- 40 м

- 70 м

15. Периодичность просушивания и очищения кошмы (асбестовое полотно):

- 1 раз в 3 месяца

- 1 раз в 6 месяцев

- Ежемесячно

16. Где фиксируется техническое обслуживание огнетушителя?

- В протоколе

- В журнале

- В договоре

17.  Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода должна осуществляться не реже:

- Одного раза в год

- Два раза в год

- Трех раз в год

- Один раз в 2 года

18. С какой периодичностью перекатываются пожарные рукава внутреннего противопожарного водопровода не реже:

- Одного раза в год

- Два раза в год

- Трех раз в год

- Один раз в 6 месяцев

19. Чем определяется расчетное количество огнетушителей на объекте?

- проектом

- руководителем объекта, на основании отраслевых правил пожарной безопасности

- нормами расчета первичных средств пожаротушения

20. Какой  индекс имеет воздушно-пенный огнетушитель?

- ОХП

- ОВП

- ОВХ

21. Какие огнетушители подвергают гидростатическим пробным испытательным давлением

- Воздушно-пенные огнетушители

- Углекислотные огнетушители

- Порошковые огнетушители

22. Периодичность гидростатическим пробным испытательным давлением огнетушителей?

- 1 раз в год.

- 1 раз в 3 года

- 1 раз в 5 лет.

23. Что запрещается делать при перезарядке огнетушителей?

- преобразовывать огнетушители из одного типа в другой

- заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения

- Не допускается смешивать порошковые составы различных типов

- Все выше перечисленное

24. Какой показатель не должна превышать точка росы используемых газов

- Выше минус 50°С.

- Выше минут 60°С.

- Выше минут 70 °С.

25. Какое устройство огнетушителя при утилизации направляется во вторцветмет?

- Запорно-пусковое

- Баллон

- Манометр

- С какой периодичность перезаряжаются порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов?

- не реже одного раза в 12 месяцев

- не реже одного раза в 24 месяца

- не реже одного раза в 6 месяцев

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень использованной литературы:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»

- ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей»

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные.

Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

- ГОСТ 12.3.046-91 «ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»

- ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51046-97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры»

- ГОСТ Р 51114-97 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания»

- ГОСТ Р 53290-2009 «Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 57552-2017 «Техника пожарная. Извещатели пожарные мультикритериальные. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51115-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53271-2009 «Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.1-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых (полярных) горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53280.5-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования»

- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»

- ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

- ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа»

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

- ГОСТ 12.1.044-2018 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

- ГОСТ 28157-89 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению» (Пункт 4.2.5)

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Пункты 5.1, 5.3)

- ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (Пункт 5.1)

- ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (Пункт 5.1)

- ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования»

- ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»

- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с изменениями на 22 января 2019 года)

- СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»

Приложение 1

Календарный учебный график программы повышения квалификации  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»

Объем программы: 72 часа

Форма обучения: Очная; очно-заочная.

Режим занятий: 6-8 аудиторных часов в день

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Классификация пожаров по виду горючего | 6 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Первичные средства пожаротушения | 6 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Первичные средства пожаротушения | 4 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь и охрана труда | 2 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выбор типа огнетушителя | 4 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утилизация огнетушащих средств | 2 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчет необходимого количества огнетушителей | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Утилизация огнетушащих средств | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Перезарядка огнетушителей | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 18 | Правила пользования первичными средствами | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 19 | Классификация огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Документация по обслуживанию первичных средств пожаротушения | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |